## Protherm
Всегда на Вашей стороне
Прайс-лист Protherm. Действителен с 01.03.2017 г.
Артикул | Наименование | Описание | Цены для каталога (у.е., с НДС)
Настенные газовые котлы
Одноконтурные котлы
0010015240 | Пантера 12КТО | 12 кВт / турбо / отопление. | 968
0010015241 | Пантера 25КОО | 25 кВт / атмо / отопление. | 979
0010015242 | Пантера 25КТО | 25 кВт / турбо / отопление. | 1012
Двухконтурные котлы с пластинчатым теплообменником
0010015243 | Пантера 25KOV | 25 кВт / атмо / отопление и ГВС. | 1045
0010015244 | Пантера 25KTV | 25 кВт / турбо / отопление и ГВС. | 1101
0010015245 | Пантера 30KОV | 30 кВт / атмо / отопление и ГВС. | 1114
0010015246 | Пантера 30KТV | 30 кВт / турбо / отопление и ГВС. | 1212
0010015247 | Пантера 35KТV | 35 кВт / турбо / отопление и ГВС. | 1459
0010015236 | Гепард 23MOV | 23 кВт / атмо / отопление и ГВС. | 920
0010015238 | Гепард 23MTV | 23 кВт / турбо / отопление и ГВС. | 968
0010015235 | Гепард 12MOV | 12 кВт / атмо / отопление и ГВС. | 883
0010015237 | Гепард 12MTV | 12 кВт / турбо / отопление и ГВС. | 902
0010018581 | Ягуар 11 JTV | 11 кВт / турбо / отопление и ГВС | 740
0010018582 | Ягуар 24 JTV | 24 кВт / турбо / отопление и ГВС | 790
Настенные газовые конденсационные котлы
0010020287 | Рысь К 18/25 MKV | 18 (25) кВт / турбо / отопление и ГВС | 1428
0010020288 | Рысь К 25/30 MKV | 25 (30) кВт / турбо / отопление и ГВС | 1447
0010020289 | Рысь К 25 MKO | 25 кВт / турбо / отопление | 1388
0010020290 | Рысь К 30 MKO | 30 кВт / турбо / отопление | 1417
Электрические котлы
0010008951 | Скат 6КR 13 | 6 кВт / 220 V / 380 V / отопление | 830
0010008952 | Скат 9КR 13 | 9 кВт / 220 V / 380 V / отопление | 852
0010008953 | Скат 12КR 13 | 12 кВт / 380 V / отопление | 865
0010008954 | Скат 14КR 13 | 14 кВт / 380 V / отопление | 900
0010008955 | Скат 18КR 13 | 18 кВт / 380 V / отопление | 958
0010008956 | Скат 21КR 13 | 21 кВт / 380 V / отопление | 982
0010008957 | Скат 24КR 13 | 24 кВт / 380 V / отопление | 1004
0010008958 | Скат 28КR 13 | 28 кВт / 380 V / отопление | 1028
Напольные чугунные газовые котлы
Котлы мощностью до 50 кВт с пьезорозжигом
20PLOR15 | Медведь 20PLO | 17 кВт / атмо / отопление | 1157
30PLOR15 | Медведь 30PLO | 26 кВт / атмо / отопление | 1285
40PLOR15 | Медведь 40PLO | 35 кВт / атмо / отопление | 1519
50PLOR15 | Медведь 50PLO | 44,5 кВт / атмо / отопление | 1694
0010003788 | Медведь 60PLO | 49,5 кВт / атмо / отопление | 1870
Котлы, независимые от электричества, с пьезорозжигом
20TLOR15 | Медведь 20TLO | 17 кВт / атмо / отопление | 1374
30TLOR15 | Медведь 30TLO | 26 кВт / атмо / отопление | 1546
40TLOR15 | Медведь 40TLO | 35 кВт / атмо / отопление | 1776
50TLOR15 | Медведь 50TLO | 44,5 кВт / атмо / отопление | 2005
Котлы со встроенным 95-литровым бойлером
0010005748 | Медведь 20KLZ | 17 кВт / атмо / отопление и ГВС | 2750
0010005749 | Медведь 30KLZ | 26 кВт / атмо / отопление и ГВС | 2926
0010005750 | Медведь 40KLZ | 35 кВт / атмо / отопление и ГВС | 3112
0010005751 | Медведь 50KLZ | 44 кВт / атмо / отопление и ГВС | 3311
Котлы с модулируемой горелкой и электророзжигом, мощностью до 50 кВт
0010005724 | Медведь 20KLOM | 17 кВт / атмо / отопление | 1239
0010005725 | Медведь 30KLOM | 26 кВт / атмо / отопление | 1357
0010005726 | Медведь 40KLOM | 35 кВт / атмо / отопление | 1593
0010005727 | Медведь 50KLOM | 44,5 кВт / атмо / отопление | 1829
Котлы мощностью от 65 до 150 кВт
65KLOR12 | Гризли 65KLO | 65 кВт / атмо / отопление | 3323
85KLOR12 | Гризли 85KLO | 85 кВт / атмо / отопление | 3838
100KLOR12 | Гризли 100KLO | 99 кВт / атмо / отопление | 4411
130KLOR12 | Гризли 130KLO | 130 кВт / атмо / отопление | 5500
150KLOR12 | Гризли 150KLO | 150 кВт / атмо / отопление | 6073
Котлы для работы на газовом и дизельном топливе
0010003940 | Бизон 30NL | 27 кВт / атмо / отопление | 1126
0010003941 | Бизон 35NL | 31 кВт / атмо / отопление | 1227
0010003942 | Бизон 40NL | 38 кВт / атмо / отопление | 1302
0010003943 | Бизон 50NL | 50 кВт / атмо / отопление | 1503
0010003944 | Бизон 60NL | 60 кВт / атмо / отопление | 1641
0010003945 | Бизон 70NL | 70 кВт / атмо / отопление | 1823
Котлы для работы на твёрдом топливе (дерево, уголь)-2016
0010018860 | Бобёр 20DLO | 19 кВт / атмо / энергонезависимые | 1379
0010018861 | Бобёр 30DLO | 24 кВт / атмо / энергонезависимые | 1664
0010018862 | Бобёр 40DLO | 32 кВт / атмо / энергонезависимые | 1813
0010018863 | Бобёр 50DLO | 39 кВт / атмо / энергонезависимые | 2323
0010018864 | Бобёр 60DLO | 48 кВт / атмо / энергонезависимые | 2537
Бойлеры косвенного нагрева
0010006653 | WH B60Z | 60 л. / нап. / наст. /прямоугольный | 801
0010003789 | FS B100S | 100 л. / напольный / прямоугольный | 856
0010004333 | FS B300S | 300 л. / напольный / цилиндрический | 1355
0010004334 | FS B400S | 400 л. / напольный / цилиндрический | 1651
0010004335 | FS B500S | 500 л. / напольный / цилиндрический | 1887
0010015963 | FE 120/6 BM | 120 л. / нап. / цилиндрический | 814
0010015964 | FE 150/6 BM | 150 л. / нап. / цилиндрический | 880
0010015965 | FE 200/6 BM | 200 л. / нап. / цилиндрический | 971
Промышленные котлы серии NO (панель управления не включена в стоимость котла)
0010003633 | NO 70 | 70 кВт/стальной жаротрубный котёл | 3201
0010003634 | NO 80 | 80 кВт/стальной жаротрубный котёл | 3306
0010003635 | NO 90 | 90 кВт/стальной жаротрубный котёл | 3410
0010003636 | NO 100 | 100 кВт/стальной жаротрубный котёл | 3515
0010003637 | NO 120 | 120 кВт/стальной жаротрубный котёл | 3615
0010003638 | NO 150 | 150 кВт/стальной жаротрубный котёл | 4243
0010003639 | NO 200 | 200 кВт/стальной жаротрубный котёл | 4552
0010003640 | NO 250 | 250 кВт/стальной жаротрубный котёл | 4866
0010003641 | NO 300 | 300 кВт/стальной жаротрубный котёл | 5401
0010003642 | NO 350 | 350 кВт/стальной жаротрубный котёл | 6438
0010003643 | NO 420 | 400 кВт/стальной жаротрубный котёл | 7375
0010003644 | NO 510 | 500 кВт/стальной жаротрубный котёл | 9029
0010003645 | NO 630 | 620 кВт/стальной жаротрубный котёл | 9646
0010003646 | NO 750 | 750 кВт/стальной жаротрубный котёл | 11662
0010003647 | NO 870 | 850 кВт/стальной жаротрубный котёл | 13327
0010003648 | NO 970 | 950 кВт/стальной жаротрубный котёл | 14163
0010003649 | NO 1030 | 1020 кВт/стальной жаротрубный котёл | 16674
0010003650 | NO 1200 | 1200 кВт/стальной жаротрубный котёл | 18000
0010003651 | NO 1300 | 1300 кВт/стальной жаротрубный котёл | 18239
0010003652 | NO 1400 | 1400 кВт/стальной жаротрубный котёл | 24633
0010003653 | NO 1600 | 1600 кВт/стальной жаротрубный котёл | 25348
0010003654 | NO 1800 | 1800 кВт/стальной жаротрубный котёл | 26061
0010003655 | NO 2000 | 2000 кВт/стальной жаротрубный котёл | 32053
0010003656 | NO 2400 | 2400 кВт/стальной жаротрубный котёл | 33055
0010003657 | NO 3000 | 3000 кВт/стальной жаротрубный котёл | 42812
0010003658 | NO 3500 | 3500 кВт/стальной жаротрубный котёл | 46732
0010003659 | Панель управления для котла NO |  | 331
Принадлежности
Регуляторы
0020159367 | Комнатный регулятор Exacontrol |  | 61
6195 | Контроллер Exabasic |  | 25
0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19 |  | 118
0020035406 | Комнатный регулятор THERMOLINK B(eBUS) - для котлов ПАНТЕРА Версия 19 |  | 98
0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7 - НОВИНКА |  | 88
0020032151 | Комплект управления каскадный регулятор E8.4401, KROMSCHRODER |  | 687
0020049244 | Датчик наружной температуры, AF |  | 22
0020049245 | Датчик температуры для бойлера, SPF |  | 29
0020049246 | Датчик температуры проточной воды, VF |  | 40
Датчики наружной температуры
4180 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ТИГР v.17 и МЕДВЕДЬ KLZ, KLOM |  | 29
0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13 |  | 41
1650 | Датчик наружной температуры QAC31/101 |  | 33
Комплекты и принадлежности для соединения котла с бойлером
4663 | Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ PLO v.15 |  | 434
0010006491 | Датчик бойлера NTC, длина 2 м. |  | 13
0010003390 | Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ TLO v.15 |  | 79
0020015570 | Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ v. 13 |  | 125
0020106367 | Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение лев./прав. |  | 68
0020106368 | Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение снизу |  | 148
0020018051 | Tермостат бойлера, TG 300 |  | 48
0020072569 | Термостат к бойлерам B300S, B400S, B500S |  | 102
0020152983 | Термостат к бойлерам FE 120/6 BM, FE 150/6 BM, FE 200/6 BM для PLO |  | 53
0020174087 | Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015) |  | 13
Комплекты безопасности
0020174070 | Группа безопасности 10 бар до 200 литров |  | 83
Надставка ПОЛУТУРБО
2867 | Надставка, PROTHERM PT 20 |  | 189
2868 | Надставка, PROTHERM PT 30 |  | 202
2869 | Надставка, PROTHERM PT 40 |  | 213
PT50 | Надставка, PROTHERM PT 50 |  | 227
Надставка ПОЛУТУРБО для котлов Медведь KLZ, KLOM версии 2016
0020222240 | Надставка, PROTHERM PT 20 |  | 189
0020222241 | Надставка, PROTHERM PT 30 |  | 202
0020222242 | Надставка, PROTHERM PT 40 |  | 213
0020222243 | Надставка, PROTHERM PT 50 |  | 227
Комплекты перевода на сжиженный / природный газ
0010005364 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 28 кВт v.17 |  | 42
0010005769 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 24 кВт v.18 |  | 125
SPB-TLO15 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла МЕДВЕДЬ v.15 |  | 29
0020095607 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла ГЕПАРД 23 MOV |  | 125
0020095608 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла ГЕПАРД 23 MTV |  | 125
0020095613 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 25 кВт v.19 |  | 125
0020095615 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 30 кВт v.19 |  | 125
0020118609 | Комплект перевода на сжиженный газ для котлов Рысь HK 11/24 и Ягуар JTV 11/24 |  | 32
0020118610 | Комплект перевода на сжиженный газ для котлов Рысь HK 28 |  | 34
0020199915 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 12 кВт и 25 кВт версия 2015 RNC |  | 25
0020199930 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 30 кВт и 35 кВт версия 2015 RNC |  | 32
0020202412 | Комплект перевода со сжиженного газа на природный для котла Пантера 12-35 кВт версия 2015 RNC |  | 38
0020211671 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 12 и 23 MOV версия 2015 RNC |  | 25
0020211672 | Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 12 и 23 MTV версия 2015 RNC |  | 25
0020211675 | Комплект перевода со сжиженного газа на природный для котлов Гепард MOV/MTV версия 2015 RNC |  | 25
3-ходовые клапаны
2045 | 3-х ходовый клапан, каскадный, SF25M1S+RC |  | 136
2046 | 3-х ходовый клапан, 3/4" Для напольный котлов PLO |  | 136
Дымоходы и принадлежности
Дымоходы для настенных котлов версии 2015 года
Коаксиальные дымоходы - ∅ 60/100 mm
0020199373 | Вертикальный проход через крышу (черный), 60/100 |  | 43
0020199374 | Вертикальный проход через крышу (красный), 60/100 |  | 50
0020199379 | Комплект для горизонтального прохода через стену, 60/100,750мм |  | 35
0020199380 | Комплект для горизонтального прохода через стену, 60/100, 1000мм |  | 38
0020199381 | Горизонтальный проход через стену, 60/100, 1м |  | 30
0020199382 | Горизонтальный проход через стену, 60/100, телескопический с отверстиями для проведения измерений |  | 92
0020199385 | Коаксиальное шахтовое присоединение к вакуумному дымоходу с отверстиями для проведения измерений, 60/100 |  | 94
0020199059 | Коаксиальное шахтовое присоединение к системе воздуховодов/дымоходов, с отверстиями для проведения измерений, 60/100 |  | 76
0020199395 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,2 м,60/100 |  | 16
0020199396 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,5 м,60/100 |  | 15
0020199397 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1 м, 60/100 |  | 23
0020199398 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1,5 м, 60/100 |  | 46
0020199399 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 2 м, 60/100 |  | 67
0020199400 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,2 м, 60/100 с отверстиями для проведения измерений |  | 30
0020199401 | Телескопическое удлинение (алюм.) 0,5 - 0,8 м,60/100 |  | 75
0020199402 | Отвод (алюм.), коаксиальный 90°, 60/100 |  | 18
0020199403 | Отвод (алюм.), коаксиальный 90°, с отверстиями для проведения измерений 60/100 |  | 26
0020199404 | Отвод (алюм.), коаксиальный 45° 60/100 |  | 35
0020199405 | Отвод (алюм.), коаксиальный 90°, с ревизионным отверстием 60/100 |  | 43
0020199406 | Хомуты для труб (5 x), ⌀ 100 |  | 31
0020199407 | Телескопический участок для компенсации смещения трубы (алюм.), коаксиальный 0,33 м - 0,56м 60/100 |  | 81
0020199408 | Разъединительное устройство (алюм.) с контрольным устройством, ⌀ 60/100 мм |  | 29
0020199409 | Конденсатоотводчик (алюм.), со шлангом и сифоном 60/100 |  | 106
0020199410 | Настенная накладка, ⌀ 100 мм |  | 49
Коаксиальные дымоходы - ∅ 80/125 mm
0020199375 | Вертикальный проход через крышу (черный), 80/125 |  | 78
0020199376 | Вертикальный проход через крышу (красный), 80/125 |  | 82
0020199383 | Горизонтальный проход через стену/крышу, 80/125, 1000 мм |  | 204
0020199387 | Коаксиальный патрубок для дымохода 80/125 в шахте |  | 360
0020202466 | Присоединительный элемент с конденсатоотводчиком (алюм.), со шлангом, сифоном и отверстием для проведения измерений, ⌀ 80/125 мм |  | 113
0020199411 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,5 м, ⌀ 80/125 мм |  | 27
0020199412 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1,0 м, ⌀ 80/125 мм |  | 40
0020199413 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 2,0 м, ⌀ 80/125 мм |  | 79
0020199414 | Отвод (алюм.), коаксиальный 87°, ⌀ 80/125 мм |  | 43
0020199416 | Отвод (алюм.), коаксиальный 45°, ⌀ 80/125 мм |  | 60
0020199417 | Тройник, коаксиальный 87°, с ревизионным отверстием ⌀ 80/125 мм |  | 208
0020199418 | Хомуты для труб (5 x), ⌀ 125 мм |  | 57
0020199419 | Удлинитель (алюм.) с ревизионным отверстием, ⌀ 80/125 мм |  | 95
0020199420 | Разъединительное устройство (алюм.), ⌀ 80/125 мм |  | 32
Раздельные дымоходы - ∅ 80/80 mm
0020199389 | Присоединительный элемент ⌀ 80/80 мм |  | 60
0020199390 | Присоединительный элемент ⌀ 60/80 мм с отверстием для забора воздуха, (для систем 80/80) |  | 33
0020199423 | Удлинитель (алюм.), коаксиальный 0,5 м, ⌀ 80 мм, |  | 22
0020199424 | Удлинитель (алюм.), 1,0 м, ⌀ 80 мм, белый |  | 30
0020199425 | Удлинитель (алюм.), 2,0 м, ⌀ 80 мм, белый |  | 61
0020199432 | Удлинитель (алюм.) с ревизионным отверстием, ⌀ 80мм, белый |  | 50
0020199427 | Отвод (алюм.), 45°, ⌀ 80 мм, белый |  | 22
0020199429 | Отвод (алюм.), 87°, ⌀ 80 мм, белый |  | 12
0020199430 | Отвод (алюм.), 87°, ⌀ 80 мм, белый, с отверстием для проведения измерений |  | 19
0020199431 | Соединительная муфта Dn 80 из алюминия с уплотнением из силикона |  | 30
0020199426 | Защита от ветра 80мм |  | 21
0020199433 | Настенная накладка 80мм |  | 43
0020199434 | Распорка (7 x), ⌀ 80 мм |  | 29
0020199435 | Отвод из алюминия, Dn 80, 90º, с опорной консолью для дымохода или воздуховода котла центрального отопления |  | 58
0020199436 | Хомуты для труб (5 x), ⌀ 80 мм |  | 44
0020199437 | Конденсатоотводчик (алюм.), со шлангом и сифоном, ⌀ 80 мм |  | 84
0020199438 | Труба воздуховода с защитной решеткой, ⌀ 80 мм |  | 45
0020199422 | Оголовок шахты, 80/80 |  | 32
0020199444 | Защитная решетка для горизонтального прохода через стену, 80/80 |  | 7
7750 | Труба D80-1m -T2M (не походит к полу-турбо версии 2016) |  | 51
Универсальные дымоходы - ∅ 60/100 и ∅ 80/125mm
0020199439 | Проходной изолятор, черный, 25° - 50 |  | 36
0020199440 | Проходной изолятор, красный, 25° - 50° |  | 40
0020199441 | Универсальна черепица наклонной крыши, черная, 25° - 50° |  | 91
0020199442 | Универсальна черепица наклонной крыши, красная, 25° - 50° |  | 91
0020199443 | Изоляционный воротник для плоской крыши |  | 20
Дымоходы для конденсационных котлов Рысь К
0020219523 | Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (680 мм.) | Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (680 мм.) | 48
0020219524 | Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (телескопический 417-637 мм.) | Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (телескопический 417-637 мм.) | 50
0020109185 | Удлинитель 0,5 м., 60/100 | Удлинитель 0,5 м., 60/100 | 20
0020109169 | Удлинитель 1,0 м., 60/100 мм | Удлинитель 1,0 м., 60/100 мм | 25
0020109186 | Удлинитель 2,0 м., 60/100 | Удлинитель 2,0 м., 60/100 | 50
0020219520 | Горизональный проход через стену, 60/100 мм (680 мм.) | Горизональный проход через стену, 60/100 мм (680 мм.) | 32
0020109167 | Вертикальный адаптер 60/100 мм | Вертикальный адаптор 60/100 мм | 20
0020230604 | Вертикальный проход через крышу 60/100 мм. (черный) | Вертикальный проход через крышу 60/100 мм. (черный) | 55
0020109170 | Отвод 87° с инспекционным отверстием, 60/100 мм | Отвод 87° с инспекционным отверстием, 60/100 мм | 53
0020109171 | Отвод 90°, 60/100 мм | Отвод 90°, 60/100 мм | 22
0020109172 | Отвод 45°, 60/100 мм | Отвод 45°, 60/100 мм | 45
0020109181 | Адаптер для вертикального дымохода 80/125 мм. | Адаптор для вертикального дымохода 80/125 мм. | 25
0020109176 | Отвод 45°, концентрический 80/125 мм | Отвод 45°, концентрический 80/125 мм | 60
0020109177 | Тройник 87° с инспекционным отверстием, 80/125 мм | Тройник 87° с инспекционным отверстием, 80/125 мм | 125
0020109178 | Отвод 90°, 80/125 мм | Отвод 90°, 80/125 мм | 40
0020109179 | Удлинитель 0,5 м., 80/125 мм | Удлинитель 0,5 м., 80/125 мм | 38
0020109180 | Удлинитель 1 м., 80/125 мм | Удлинитель 1 м., 80/125 мм | 53
0020109182 | Вертикальный проход через крышу 80/125 мм | Вертикальный проход через крышу 80/125 мм | 113
0020109183 | Горизональный проход через стену, 80/125 мм | Горизональный проход через стену, 80/125 мм | 140
Дымоходы для настенных котлов ранних версий (не подходит к котлам версий 2015 года)
Коаксиальные дымоходы - ∅ 60/100 mm
2825 | Соосная труба, ∅60/100мм, длина 1м / T1D-1000 |  | 38
2842 | Колено, 90°, ∅60/100мм / K1D |  | 32
0020056513 | Концевая деталь, ∅60/100мм / DZ1D (пред.код 2850) |  | 43
2857 | Ловушка конденсата, ∅60/100мм / Z1 |  | 64
3946 | Соосная труба, ∅60/100мм, длина 0,2м / T1D-200 |  | 24
0020055537 | Манжета, ∅100/95мм / M3D (пред.код: 4176) |  | 12
5300 | Вертикальное соосное окончание, козырёк / SM1D |  | 55
5302 | Розетка пластмассовая, внутренняя, ∅100мм / SR3D |  | 6
0020056511 | Горизонтальная система, ∅60/100мм, длина 0,75м / S5D-750 (пред.код: 6753) |  | 68
0020056510 | Горизонтальная система, ∅60/100мм, длина 1м, / S5D-1000 (пред.код: 7194) |  | 75
Раздельные дымоходы - ∅ 80/80 mm
0020045058 | Разделительный элемент R1 |  | 40
0020088232 | Колено DN80 - 45° |  | 24
0020088233 | Колено DN 80 - 90° |  | 26
2865 | Вертикальное окончание, козырек - ∅ 80 SM2 |  | 21
2844 | Проходной изолятор для крыши, косой PS3 |  | 39
2921 | Хомут ∅ 80mm SP2 |  | 13
0020132437 | Концевая труба 80 мм |  | 71
Дымоходы для настенных котлов Рысь и Ягуар
3003202753 | Газоотвод стандартный, коаксиальный 60/100, система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь, 750 мм (без ревизии) Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 30
3003202754 | Газоотвод стандартный, коаксиальный 60/100, система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь, с ревизионным отверстием 750 мм Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 30
3003200381 | Удлинитель горизонтальный для газоотвода 60/100 длиной 0,5 метра (L=500), система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь.Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 17
3003200382 | Удлинитель горизонтальный для газоотвода 60/100 длиной 1,0 метр (L=1000), система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 38
3003201476 | Удлинитель горизонтальный для газоотвода 60/100 длиной 1,5 метр (L=1500), система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 47
3003201477 | Удлинитель горизонтальный для газоотвода 60/100 длиной 2,0 метр (L=2000), система "труба в трубе", внутренняя - алюминий крашеный, наружная - сталь Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 62
3003200383 | Уголок 90° для газоотвода 60/100, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 23
3003202780 | Уголок 90° для газоотвода 60/100, с ревизионным отверстием, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 23
3003200384 | Уголок 45° для газоотвода 60/100, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 23
3002186614 | Адаптер дымохода 60/100 с ревизионным отверстием, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 30
3002186608 | Адаптер дымохода двухканальный Æ80-80, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 42
3003200572 | Газоотвод Æ80 длиной 0,9 метра (L=900), алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 28
3003200573 | Удлинитель Æ80 длиной 1,0 метр (L=1000), алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 30
3003200574 | Уголок 45° для газоотвода Æ80, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 19
3003200575 | Уголок 90° для газоотвода Æ80, алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 13
3003200578 | Удлинитель Æ80 длиной 0,5 метра (L=500), алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 19
3003200577 | Удлинитель Æ80 длиной 1,0 метр (L=1000), алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 25
3003200576 | Удлинитель Æ80 длиной 2,0 метра (L=2000), алюминий крашеный Для котлов Рысь, Ягуар. |  | 53
Принадлежности для твердотопливных котлов
0020049308 | Комплект безопасности Caleffi 544 для котлов DLO |  | 250
Принадлежности прочие
0020088231 | Труба с ревизией DN 80 |  | 119
2406 | Уплотнительное кольцо ∅ 60/100 мм /OK1 |  | 4
2819 | Раздельная труба ∅ 80, длина 1м / T2 |  | 52
Пакетные предложения
P1000010 | Пакет №1 - 25 КТO Пантера |  | 1887
| 0010015242 | 25 КТO Пантера
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015)
| 0010003789 | FS B100 MSR (напольный прямоугольный)
P2000020 | Пакет №2 - 25 КТO Пантера |  | 1836
| 0010015242 | 25 КТO Пантера
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015)
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100024 | Пакет №4 - Скат 14 |  | 1771
| 0010008954 | Скат 14
| 0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7
| 0020015570 | Гидравлическое соединение котла с бойлером
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100025 | Пакет №5 - Скат 18 |  | 1824
| 0010008955 | Скат 18
| 0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7
| 0020015570 | Гидравлическое соединение котла с бойлером
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100026 | Пакет №6 - Скат 21 |  | 1846
| 0010008956 | Скат 21
| 0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7
| 0020015570 | Гидравлическое соединение котла с бойлером
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100027 | Пакет №7 - Скат 24 |  | 1867
| 0010008957 | Скат 24
| 0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7
| 0020015570 | Гидравлическое соединение котла с бойлером
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100028 | Пакет №8 - Скат 28 |  | 1889
| 0010008958 | Скат 28
| 0020170571 | Комнатный регулятор Exacontrol 7
| 0020015570 | Гидравлическое соединение котла с бойлером
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100009 | Пакет №9 - 20 KLOM и FS B100S |  | 2153
| 0010005724 | Медведь 20KLOM
| 0010003789 | FS B100S
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100010 | Пакет №10 - 40 KLOM и FE200/6 BM |  | 2599
| 0010005726 | Медведь 40KLOM
| 0010015965 | FE 200/6 BM
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P1000011 | Пакет №11 - 50 KLOM и FE200/6 BM |  | 2823
| 0010005727 | Медведь 50KLOM
| 0010015965 | FE 200/6 BM
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100012 | Пакет №12 - 50 KLOM и FS B300S |  | 3187
| 0010005727 | Медведь 50KLOM
| 0010004333 | FS B300S
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100013 | Пакет №13 - 50 KLOM и FS B400S |  | 3469
| 0010005727 | Медведь 50KLOM
| 0010004334 | FS B400S
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100014 | Пакет №14 - 30 KLOM и FE150/6 BM |  | 2288
| 0010005725 | Медведь 30KLOM
| 0010015964 | FE 150/6 BM
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100015 | Пакет №15 - 30 KLOM и FE200/6 BM |  | 2374
| 0010005725 | Медведь 30KLOM
| 0010015965 | FE 200/6 BM
| 0020118083 | Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19
| 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13
| 0010006491 | Датчик бойлера
P100016 | Пакет №16 - Рысь К 25 MKO |  | 2234
| 0010020289 | Рысь К 25 MKO
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC
| 0010003789 | FS B100 MSR (напольный прямоугольный)
P100017 | Пакет №17 - Рысь К 25 MKO |  | 2183
| 0010020289 | Рысь К 25 MKO
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC
| 0010006653 | WH B60 Z (настенный прямоугольный)
P100018 | Пакет №18 - Рысь К 30 MKO |  | 2368
| 0010020290 | Рысь К 30 MKO
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC
| 0010015965 | FE 200/6 BM 200 л. / нап. / цилиндрический
P100019 | Пакет №19 - Рысь К 30 MKO |  | 2283
| 0010020290 | Рысь К 30 MKO
| 0020118083 | Комнатный регулятор "Thermolink P"
| 0020040797 | Датчик уличной температуры
| 0020174087 | Датчик бойлера NTC
| 0010015964 | FE 150/6 BM 150 л. / нап. / цилиндрический
0020225817 | Пакет №20 - Скат 6КR 13 + ZONT |  | 932
| 0010008951 | Скат 6КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225818 | Пакет №21 - Скат 9КR 13 + ZONT |  | 953
| 0010008952 | Скат 9КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225819 | Пакет №22 - Скат 12КR 13 + ZONT |  | 965
| 0010008953 | Скат 12КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225820 | Пакет №23 - Скат 14КR 13 + ZONT |  | 999
| 0010008954 | Скат 14КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225821 | Пакет №24 - Скат 18КR 13 + ZONT |  | 1054
| 0010008955 | Скат 18КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225822 | Пакет №25 - Скат 21КR 13 + ZONT |  | 1076
| 0010008956 | Скат 21КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225823 | Пакет №26 - Скат 24КR 13 + ZONT |  | 1098
| 0010008957 | Скат 24КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
0020225824 | Пакет №27 - Скат 28КR 13 + ZONT |  | 1120
| 0010008958 | Скат 28КR 13
| 9900000381 | GSM-регулятор ZONT H-1V
1 у.е = 1 евро (по курсу ЦБ)
Прайс-лист Protherm. Действителен с 01.03.2017 г.
Артикул | Наименование |  | Цены для каталога (руб, с НДС)
Дистанционное GSM-управление
Дистанционное GSM-управление ZONT
9900000381 | Блок дистанционного управления котлом GSM-Climate ZONT H-1V |  | 11406
9900000382 | Беспроводной радиомодуль МЛ 489 |  | 2801
9900000383 | Беспроводной радиотермомодуль МЛ 703 |  | 2801
9900000384 | Проводной датчик DS18S20 |  | 1050
Напольные стальные котлы Волк
0010020009 | Волк 12 KSO | стальной напольный котел, 12 кВт | 27140
0010020010 | Волк 16 KSO | стальной напольный котел, 16 кВт | 29500